## 预算表
海南省民族博物馆文物库房安消防系统设备应急改造和馆舍消防设施设备更换及维修项目预算表
序号 | 项目内容 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注
(一) | 库房安消防系统改造
1.1 | 监控数字高清红外摄像机 |  | 台 | 6 |  |  | 库房增设
1.2 | 8口交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 库房原消防设施设备为海湾品牌，与馆舍系统新山鹰品牌不兼容，且报警设备在文物库房内，不便于火灾报警研判及处置。
1.3 | 室外弱电箱 |  | 套 | 1
1.4 | 千兆网线 |  | 箱 | 2
1.5 | PVC线管（监控用） |  | 项 | 1
1.6 | 消防感烟探测器 |  | 个 | 20
1.7 | 消防手动报警按钮 |  | 个 | 4
1.8 | 声光报警器 |  | 个 | 2
1.9 | 输入模块 |  | 个 | 4
1.1 | 输入输出模块 |  | 个 | 2
1.11 | 总线模块 |  | 个 | 1
1.12 | 回路主板 |  | 块 | 1
1.13 | 信号线 |  | 米 | 260
1.14 | 镀锌钢管 |  | 米 | 150
1.15 | 辅材 | 胶带、手套等 | 项 | 1
1.16 | 安装人工费 |  | 天 | 7
1.17 | 系统调试费 |  | 项 | 1
(二) | 损坏更换维修及防雷设备
2.1 | 消防水位监控系统主板维修 |  | 块 | 3 |  |  | 雷击损坏
2.2 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 22 |  |  | 安全出口指示灯、应急疏散指示灯、声光报警器等为2018年改扩建配套建设，已使用有7年，出现严重老化，建议更换。部分安全出口指示灯、应急疏散指示灯为近期雷雨季节影响损坏，建议更换。消防主机等配电箱建议增加防雷设施。
2.3 | 疏散指示灯（左） |  | 套 | 21
2.4 | 疏散指示灯（右） |  | 套 | 17
2.5 | 疏散指示灯（双向） |  | 套 | 10
2.6 | 疏散指示灯（双面） |  | 套 | 4
2.7 | 消防手动报警按钮 |  | 个 | 15
2.8 | 声光报警器 |  | 个 | 13
2.9 | 输入模块 |  | 个 | 15
2.1 | 输入输出模块 |  | 个 | 12
2.11 | 耐振压力表 |  | 个 | 5
2.12 | 防雷器 |  | 个 | 21
2.13 | 室内消火栓箱门 |  | 套 | 8 |  |  | 含门锁,拉环，百叶等
2.14 | 消防使用操作海报 |  | 张 | 8
(三) | 现场维护
3.1 | 垃圾清运、现场防护 |  | 项 | 1
| 合计 |  |  |  |  | 67981